## Slide 2
Perdidas de Energía

## Slide 3
SIN
TRANSMISION
GENERACION
SUBTRANSMISION
DISTRIBUCION
Un sistema de distribución de energía eléctrica es un conjunto de equipos que permiten energizar en forma segura y confiable un número determinado de cargas, en distintos niveles de tensión, ubicados generalmente en diferentes lugares
PERDIDAS DE ENERGIA
COMERCIALIZACION
230 kV
115 kV
33 kV
13.2 kV
220 V

## Slide 4
Perdidas de Energía :
El concepto de pérdidas se refiere a la energía eléctrica que se produce y transporta pero que las empresas prestadoras del servicio no facturan porque se pierde a lo largo del proceso de prestación del servicio o porque algunos usuarios la toman de la red de forma ilegal. Así, las pérdidas se clasifican en técnicas y no técnicas.

## Slide 5
Perdidas técnicas
Las pérdidas técnicas se presentan principalmente por el calentamiento que se produce al pasar la energía eléctrica a través de las líneas de transporte y de transformadores

## Slide 6
Perdidas no técnicas
Las pérdidas no técnicas representan la energía que se toma de manera ilegal del sistema y utilizan algunos usuarios sin que se registre por medidores de energía, debido principalmente a hurtos, manipulación indebida de equipos o de sistemas de facturación para disminuir registros de consumo, entre otros.

## Slide 7
Cual es el problema para chec?
La reincidencia
La falta de reguladores sociales

## Slide 8
Que hacemos para reducir las perdidas ?
Acciones de Control
Normalización
Mejoramiento tecnológico

## Slide 9
Que hacemos para reducir las perdidas ?
Educación e intervención comunitaria
Investigación

## Slide 10
Consecuencias de la Ilegalidad ?
Generar daños como cortos circuitos, incendios, daño de
electrodomésticos en las viviendas en las que se hace
fraude y en las de sus vecinos.
Exponerse accidentes eléctricos que pueden causar la
muerte de quien manipula las redes.
Suspensión definitiva del servicio de energía.
Recuperación de energía dejada de facturar hasta por cinco meses.
Denuncia penalmente lo cual podría conllevar una pena privativa de la libertad de hasta siete años.

## Slide 11
Denuncie
Pagina web: www.chec.com.co
Redes Sociales